## Лист3
Расход энергоресурсов за июнь 2012 г.
по ж/домам,обслуживаемым ООО УК "Электротехников"
№ п/п | № ж/д | ХВС, м3 | ГВС,м3 | Эл.энергия, кВт*ч | Отопление, Гкал | Всего ХВС |  | бойлер | На ХВС
1 | 32 \01 | 6351 | 2917 | 119916 | 72.17
2 | 32 \01Б | 632 | 258 | 12363 | 5.34 | 4494 | 6\01 | 3507 | 987
3 | 32 \02 | 887 | 338 | 15558 | 12.21 | 6696 | 56\17 | 2678 | 4018
4 | 32 \03 | 3435 | 1750 | 60258 | 20.18 | 1417 | 58\12В | 484 | 933
5 | 32 \04 | 3882 | 2033 | 79215 | 30.52 | 1147 | 58\13 | 466 | 681
6 | 32 \05 | 3212 | 1855 | 55144 | 18.62 | 13754 |  | 7135 | 6619 | 6619
7 | 32 \06 | 3591 | 2002 | 68348 | 22.74
8 | 32 \07 | 3778 | 1778 | 74981 | 42.92
9 | 32 \09 | 1819 | 740 | 30697 | 24.06
10 | 4 \01 | 404 | 182 | 7180 | 1.63
11 | 4 \02 | 382 | 168 | 7259 | 1.55
12 | 4 \04 | 1676 | 653 | 29002 | 18.21
13 | 4 \06 | 1727 | 746 | 32541 | 4.02
14 | 4 \08 | 1492 | 549 | 25899 | 5.68
15 | 4 \10 | 1113 | 488 | 19596 | -4.51
16 | 4 \11 | 1233 | 481 | 21788 | 0.46
17 | 4 \12 | 1035 | 313 | 20395 | 6.98
18 | 4 \13 | 1061 | 440 | 23033 | 1.92
19 | 4 \14 | 392 | 167 | 6943 | 0.99
20 | 4 \15 | 1008 | 368 | 15332 | 2.18
21 | 4 \17 | 337 | 111 | 6421 | 8.88
22 | 4 \18 | 486 | 197 | 7263 | 0.68
23 | 4 \20 | 395 | 182 | 7214 | 1.41
24 | 4 \21 | 882 | 343 | 14266 | 2.67
25 | 4 \22 | 388 | 132 | 5788 | 4.16
26 | 4 \23 | 457 | 144 | 6475 | 4.45
27 | 4 \25 | 892 | 387 | 10928 | -1.28
28 | 4 \26 | 445 | 200 | 7106 | -0.66
29 | 4 \27 | 647 | 251 | 10220 | 1.73
30 | 5 \01 | 1866 | 957 | 45281 | -11.48
31 | 5 \03 | 1520 | 567 | 24310 | 5.2
32 | 5 \05 | 2788 | 1170 | 48607 | 10.38
33 | 5 \07 | 542 | 239 | 9795 | 1.15
34 | 56 \11 | 2337 | 1330 | 36190 | 12.11
35 | 56 \13 | 2391 | 775 | 29745 | 40.05
36 | 56 \15 | 1777 | 978 | 26666 | 11.36
37 | 56 \17 | 4169 | 2307 | 82669 | 48.05
38 | 56 \18 | 445 | 230 | 7053 | 5.18
39 | 56 \19 | 390 | 182 | 6935 | 12.53
40 | 56 \20 | 1330 | 729 | 29055 | 18.17
41 | 56 \21 | 4764 | 2405 | 94446 | 50.43
42 | 56 \22 | 2863 | 1614 | 46689 | 22.59
43 | 56 \23 | 2579 | 1616 | 41151 | 25.12
44 | 56 \24Б | 151 | 74 | 4088 | 2.08
45 | 56 \26 | 688 | 356 | 21533 | 4.5
46 | 56 \27 | 584 | 342 | 20561 | 2.71
47 | 56 \28 | 631 | 348 | 21604 | 2
48 | 58 \12 | 1753 | 1049 | 36874 | 1.37
49 | 58 \12В | 709 | 363 | 22717 | 17.49
50 | 58 \13 | 641 | 357 | 12858 | -0.69
51 | 58 \15 | 1971 | 1156 | 38202 | 11.69
52 | 58 \16 | 627 | 275 | 12424 | 8.07
53 | 58 \18 | 2079 | 1391 | 40366 | -8.48
54 | 58 \20 | 1737 | 922 | 32386 | 12.96
55 | 58 \21 | 2528 | 1094 | 43362 | 33.07
56 | 58 \23\1 | 1931 | 985 | 41783 | 15.52
57 | 58 \23\2 | 954 | 500 | 18476 | 4.55
58 | 58 \23\3 | 2967 | 1452 | 61316 | 31.58
59 | 58 \23\4 | 1165 | 606 | 27513 | 7.43
60 | 59 \05 | 2966 | 1960 | 57700 | -14.14
61 | 59 \06 | 1952 | 1190 | 38563 | 10.93
62 | 59 \08АБ | 1412 | 775 | 27175 | 3.2
63 | 59 \08В | 251 | 183 | 6089 | -2.7
64 | 59 \09 | 2428 | 1535 | 47789 | -6.93
65 | 59 \12 | 1379 | 905 | 24562 | -12.54
66 | 59 \13 | 1609 | 926 | 28427 | -3.19
67 | 59 \14 | 4200 | 2206 | 83833 | 45.97
68 | 59 \15 | 706 | 445 | 13615 | 0.74
69 | 59 \16\1 | 281 | 189 | 5695 | -0.98
70 | 59 \16\2 | 929 | 515 | 16744 | 5.3
71 | 59 \17 | 1394 | 1020 | 27872 | 3.31
72 | 59 \20 | 276 | 153 | 7986 | 0.98
73 | 6 \01 | 4020 | 2618 | 110543 | -18.11
74 | 6 \02 | 2028 | 840 | 40718 | 4.21
75 | 6 \03 | 1439 | 719 | 37313 | -5.92
76 | 6 \05 | 606 | 237 | 17417 | 4.21
77 | 6 \06 | 515 | 203 | 8270 | 2.5
78 | 6 \07 | 605 | 169 | 11982 | 11.14
79 | 6 \10 | 783 | 334 | 14940 | 0.59
80 | 6 \11 | 411 | 177 | 8536 | 0.01
81 | 6 \12 | 510 | 243 | 11747 | -2.72
82 | 6 \13 | 379 | 139 | 7653 | 3.1
83 | 6 \15 | 333 | 202 | 9953 | -0.9
84 | 62 \01 | 566 | 199 | 14119 | 10.79
85 | 62 \01\1 | 546 | 330 | 14707 | -1.97
86 | 62 \02 | 1669 | 1493 | 40118 | -62.53
87 | 62 \03 | 433 | 226 | 8788 | 4.61
88 | 62 \05 | 2642 | 1529 | 57322 | 1.3
89 | 62 \08 | 1268 | 758 | 24025 | 2.75
90 | 62 \09 | 1021 | 588 | 19626 | 7.65
91 | 62 \09\1 | 240 | 137 | 5418 | 1.71
92 | 62 \10 | 603 | 355 | 12179 | 0.99
93 | 62 \11 | 1205 | 659 | 23295 | 12.09
94 | 62 \12 | 722 | 452 | 14983 | 0.07
95 | 62 \12\1 | 262 | 118 | 4706 | 6.69
96 | 62 \13 | 857 | 685 | 15425 | -2.78
97 | 62 \15 | 593 | 359 | 15804 | 1.9
98 | 62 \16 | 699 | 360 | 15858 | 2.5
99 | 62 \17 | 1071 | 636 | 17816 | 3.01
100 | 62 \18 | 2108 | 1031 | 45699 | -4.25
101 | 62 \25 | 603 | 221 | 8382 | 5.6
102 | 62 \26 | 319 | 185 | 5926 | 2.21
103 | 62 \27 | 457 | 258 | 12314 | 4.14
104 | 62 \28 | 730 | 471 | 19312 | -0.11
105 | 62 \30А | 327 | 157 | 11624 | 7.23
106 | 62 \30Б | 235 | 126 | 6313 | 4.97
107 | 7 \02 | 2905 | 1652 | 55655 | -4.29
108 | 7 \03 | 1010 | 1050 | 30439 | -1.98
109 | 7 \04 | 690 | 321 | 13371 | 1.96
110 | 7 \05 | 754 | 317 | 15068 | 2.24
111 | 7 \06 | 877 | 337 | 21898 | 11.05
112 | 7 \07 | 2013 | 941 | 35685 | 9.02
113 | 7 \08 | 484 | 189 | 7955 | 4.04
114 | 7 \09 | 499 | 184 | 8138 | 7.5
115 | 7 \10 | 528 | 223 | 8450 | 5.15
116 | 7 \13 | 4316 | 2158 | 87214 | 16.78
117 | 7 \15 | 1707 | 693 | 26349 | 13.01
118 | 7 \16 | 1158 | 377 | 21291 | 19.61
119 | 7 \17 | 1073 | 523 | 22814 | 7.92
120 | 7 \18 | 1420 | 773 | 24876 | 5.84
121 | 7 \21 | 1724 | 573 | 30139 | 6.67
122 | 7 \23 | 2444 | 919 | 46896 | 6.05
123 | 7 \25 | 3395 | 1679 | 63237 | 4.95
124 | 7 \26 | 1651 | 736 | 34260 | 23.4
125 | 7 \27 | 922 | 374 | 30528 | 15.56
|  | 175074 | 89777 | 3448927 | 897.71
Гл.энергетик |  |  |  | Хафизуллин Н.С.