## Лист3
Расход энергоресурсов за октябрь 2012 г.
по ж/домам,обслуживаемым ООО УК "Электротехников"
№ п/п | № ж/д | ХВС, м3 | ГВС,м3 | Эл.энергия, кВт*ч | Отопление, Гкал | Всего ХВС |  | бойлер | На ХВС
1 | 32 \01 | 7479 | 400 | 139913 | 36.74
2 | 32 \01Б | 732 | 3583 | 13198 | 600.04 | 4494 | 6\01 | 3507 | 987
3 | 32 \02 | 998 | 649 | 18621 | 68.66 | 6696 | 56\17 | 2678 | 4018
4 | 32 \03 | 4532 | 1922 | 68680 | 247.8 | 1417 | 58\12В | 484 | 933
5 | 32 \04 | 4768 | 2228 | 94327 | 252.78 | 1147 | 58\13 | 466 | 681
6 | 32 \05 | 3523 | 2085 | 65146 | 210.32 | 13754 |  | 7135 | 6619 | 6619
7 | 32 \06 | 3722 | 2208 | 76978 | 198.3
8 | 32 \07 | 4322 | 2449 | 88278 | 312.25
9 | 32 \09 | 2138 | 1231 | 36599 | 148.14
10 | 4 \01 | 494 | 117 | 8753 | 31.19
11 | 4 \02 | 524 | 211 | 10178 | 30.08
12 | 4 \04 | 1956 | 1071 | 40987 | 98.59
13 | 4 \06 | 1861 | 1257 | 41943 | 112.12
14 | 4 \08 | 1775 | 865 | 35174 | 106.85
15 | 4 \10 | 999 | 732 | 26441 | 70.11
16 | 4 \11 | 1363 | 718 | 29922 | 70.1
17 | 4 \12 | 1035 | 693 | 26019 | 70.64
18 | 4 \13 | 1228 | 681 | 28875 | 63.57
19 | 4 \14 | 555 | 118 | 9239 | 30.62
20 | 4 \15 | 1066 | 465 | 20178 | 53.72
21 | 4 \17 | 405 | 211 | 9031 | 37.8
22 | 4 \18 | 499 | 273 | 8993 | 34.58
23 | 4 \20 | 478 | 142 | 9690 | 30.72
24 | 4 \21 | 1012 | 469 | 19154 | 45.8
25 | 4 \22 | 356 | 203 | 8215 | 25.78
26 | 4 \23 | 537 | 135 | 8613 | 28.34
27 | 4 \25 | 1205 | 244 | 14263 | 63.29
28 | 4 \26 | 584 | 225 | 9996 | 21.55
29 | 4 \27 | 666 | 481 | 13672 | 30.4
30 | 5 \01 | 1735 | 1475 | 57876 | 198.65
31 | 5 \03 | 1214 | 890 | 31220 | 103.83
32 | 5 \05 | 2694 | 1894 | 67568 | 187.26
33 | 5 \07 | 629 | 385 | 14895 | 33.6
34 | 56 \11 | 2119 | 1544 | 46079 | 161.51
35 | 56 \13 | 1668 | 996 | 37038 | 137.8
36 | 56 \15 | 1326 | 1100 | 33445 | 107.97
37 | 56 \17 | 5756 | 3066 | 111440 | 364.62
38 | 56 \18 | 450 | 315 | 9547 | 27.49
39 | 56 \19 | 379 | 228 | 9548 | 40.48
40 | 56 \20 | 1428 | 1507 | 36430 | 122.06
41 | 56 \21 | 4490 | 3041 | 116537 | 344.99
42 | 56 \22 | 2645 | 1983 | 59907 | 171.44
43 | 56 \23 | 2265 | 1883 | 52489 | 209.54
44 | 56 \24Б | 189 | 115 | 5297 | 15.68
45 | 56 \26 | 654 | 471 | 29625 | 53.37
46 | 56 \27 | 571 | 406 | 28175 | 52.73
47 | 56 \28 | 641 | 437 | 28521 | 48.99
48 | 58 \12 | 1971 | 1290 | 42850 | 210.02
49 | 58 \12В | 892 | 454 | 28640 | 85.31
50 | 58 \13 | 742 | 444 | 16930 | 59.58
51 | 58 \15 | 2275 | 1364 | 47493 | 132.46
52 | 58 \16 | 661 | 390 | 15605 | 39.51
53 | 58 \18 | 2304 | 1354 | 49214 | 145.52
54 | 58 \20 | 1875 | 1084 | 38873 | 119.2
55 | 58 \21 | 2678 | 1381 | 51374 | 170.48
56 | 58 \23\1 | 2161 | 1253 | 50725 | 154.29
57 | 58 \23\2 | 1115 | 692 | 23349 | 96.64
58 | 58 \23\3 | 3387 | 1697 | 77659 | 224.64
59 | 58 \23\4 | 1454 | 737 | 34922 | 106.39
60 | 59 \05 | 3611 | 2394 | 74653 | 197.27
61 | 59 \06 | 2310 | 1553 | 49433 | 129.23
62 | 59 \08АБ | 1503 | 981 | 35549 | 84.98
63 | 59 \08В | 467 | 207 | 7436 | 14.13
64 | 59 \09 | 2846 | 1862 | 46777 | 169.15
65 | 59 \12 | 1810 | 882 | 30995 | 104.56
66 | 59 \13 | 1476 | 1059 | 33177 | 85.83
67 | 59 \14 | 5137 | 2787 | 109114 | 304.81
68 | 59 \15 | 905 | 476 | 17611 | 52.6
69 | 59 \16\1 | 327 | 221 | 7251 | 24.06
70 | 59 \16\2 | 1218 | 580 | 24630 | 85.52
71 | 59 \17 | 1828 | 996 | 36764 | 91.26
72 | 59 \20 | 299 | 150 | 9809 | 22.9
73 | 6 \01 | 4529 | 2994 | 122449 | 481.98
74 | 6 \02 | 1216 | 1217 | 48713 | 196.36
75 | 6 \03 | 1485 | 1012 | 44473 | 194.04
76 | 6 \05 | 745 | 383 | 24716 | 60.15
77 | 6 \06 | 581 | 274 | 9627 | 27.1
78 | 6 \07 | 772 | 248 | 13210 | 38.05
79 | 6 \10 | 962 | 542 | 18238 | 56.48
80 | 6 \11 | 538 | 239 | 9325 | 30.17
81 | 6 \12 | 622 | 323 | 13934 | 42.17
82 | 6 \13 | 458 | 203 | 9502 | 29.01
83 | 6 \15 | 496 | 289 | 12743 | 36.76
84 | 62 \01 | 610 | 306 | 16645 | 69.55
85 | 62 \01\1 | 622 | 432 | 17963 | 18.53
86 | 62 \02 | 1966 | 1665 | 47580 | 171.17
87 | 62 \03 | 511 | 265 | 7281 | 42.87
88 | 62 \05 | 3068 | 1700 | 67018 | 306.26
89 | 62 \08 | 1521 | 920 | 28743 | 98.04
90 | 62 \09 | 1124 | 713 | 23899 | 85.14
91 | 62 \09\1 | 384 | 203 | 6779 | 19.22
92 | 62 \10 | 822 | 440 | 22637 | 43.32
93 | 62 \11 | 1483 | 908 | 29363 | 142.29
94 | 62 \12 | 847 | 595 | 20016 | 148.45
95 | 62 \12\1 | 258 | 188 | 5991 | 7.72
96 | 62 \13 | 1001 | 694 | 18907 | 65.32
97 | 62 \15 | 693 | 469 | 19143 | 30.66
98 | 62 \16 | 736 | 381 | 19261 | 39.61
99 | 62 \17 | 1277 | 786 | 25737 | 107.42
100 | 62 \18 | 2078 | 1263 | 51739 | 64.11
101 | 62 \25 | 742 | 198 | 9351 | 31.65
102 | 62 \26 | 335 | 234 | 7477 | 14.78
103 | 62 \27 | 517 | 288 | 14446 | 43.51
104 | 62 \28 | 905 | 553 | 23601 | 46.06
105 | 62 \30А | 379 | 189 | 12206 | 30.52
106 | 62 \30Б | 278 | 151 | 7491 | 26.77
107 | 7 \02 | 2468 | 2004 | 59931 | 167.97
108 | 7 \03 | 1280 | 1219 | 32613 | 95.35
109 | 7 \04 | 644 | 388 | 14471 | 55.43
110 | 7 \05 | 624 | 365 | 16401 | 40.64
111 | 7 \06 | 786 | 409 | 23064 | 55.58
112 | 7 \07 | 2213 | 1140 | 38744 | 122.62
113 | 7 \08 | 375 | 242 | 7879 | 27.97
114 | 7 \09 | 401 | 219 | 8208 | 30.46
115 | 7 \10 | 405 | 223 | 7865 | 31.37
116 | 7 \13 | 3859 | 2637 | 103505 | 279.68
117 | 7 \15 | 1269 | 835 | 31103 | 109.05
118 | 7 \16 | 977 | 450 | 24699 | 82.57
119 | 7 \17 | 778 | 643 | 24785 | 66.59
120 | 7 \18 | 1294 | 907 | 29572 | 78.17
121 | 7 \21 | 1524 | 929 | 35662 | 112.51
122 | 7 \23 | 2237 | 1446 | 54619 | 124.33
123 | 7 \25 | 3069 | 2024 | 65975 | 170.38
124 | 7 \26 | 1440 | 906 | 38306 | 133.36
125 | 7 \27 | 792 | 514 | 36646 | 87.3
|  | 187913 | 112855 | 4201798 | 13139.8