## Лист3
Расход энергоресурсов за июль 2012 г.
по ж/домам,обслуживаемым ООО УК "Электротехников"
№ п/п | № ж/д | ХВС, м3 | ГВС,м3 | Эл.энергия, кВт*ч | Отопление, Гкал | Всего ХВС |  | бойлер | На ХВС
1 | 32 \01 | 6838 | 2566 | 130703 | 106.1007
2 | 32 \01Б | 672 | 208 | 13305 | 8.4553 | 4494 | 6\01 | 3507 | 987
3 | 32 \02 | 1051 | 409 | 16521 | 12.9568 | 6696 | 56\17 | 2678 | 4018
4 | 32 \03 | 3646 | 1400 | 65562 | 33.6852 | 1417 | 58\12В | 484 | 933
5 | 32 \04 | 3662 | 1804 | 88681 | 30.5659 | 1147 | 58\13 | 466 | 681
6 | 32 \05 | 2783 | 1744 | 59413 | 8.5664 | 13754 |  | 7135 | 6619 | 6619
7 | 32 \06 | 3635 | 1851 | 69946 | -4.5122
8 | 32 \07 | 4178 | 1538 | 74720 | 42.0649
9 | 32 \09 | 2203 | 783 | 33357 | 33.3308
10 | 4 \01 | 466 | 183 | 7383 | 6.9178
11 | 4 \02 | 489 | 163 | 8028 | 6.2095
12 | 4 \04 | 1827 | 604 | 33530 | 9.7645
13 | 4 \06 | 1905 | 729 | 34762 | 3.352
14 | 4 \08 | 1708 | 484 | 28651 | 6.787
15 | 4 \10 | 1337 | 413 | 21534 | 0.4737
16 | 4 \11 | 1365 | 418 | 23730 | 1.7029
17 | 4 \12 | 1053 | 373 | 21455 | 2.3494
18 | 4 \13 | 1252 | 397 | 24426 | 2.4646
19 | 4 \14 | 469 | 98 | 7602 | 0.5677
20 | 4 \15 | 974 | 213 | 16553 | 1.3068
21 | 4 \17 | 392 | 89 | 7276 | 8.947
22 | 4 \18 | 571 | 190 | 7894 | 0.5262
23 | 4 \20 | 425 | 189 | 7889 | 0.9916
24 | 4 \21 | 1000 | 358 | 15136 | 1.7872
25 | 4 \22 | 450 | 116 | 7011 | 5.3614
26 | 4 \23 | 485 | 129 | 7081 | 5.9536
27 | 4 \25 | 990 | 440 | 11900 | 3.3981
28 | 4 \26 | 490 | 229 | 7703 | 1.8136
29 | 4 \27 | 695 | 303 | 11319 | -0.7039
30 | 5 \01 | 2121 | 1022 | 50215 | -3.2249
31 | 5 \03 | 1632 | 689 | 26068 | 6.0554
32 | 5 \05 | 3317 | 1329 | 57916 | 25.005
33 | 5 \07 | 615 | 243 | 10704 | 6.3158
34 | 56 \11 | 2986 | 1096 | 39073 | 25.1645
35 | 56 \13 | 2180 | 633 | 30781 | 38.7489
36 | 56 \15 | 2017 | 759 | 28629 | 25.4256
37 | 56 \17 | 4216 | 2102 | 91554 | 42.32
38 | 56 \18 | 518 | 196 | 7690 | 5.7877
39 | 56 \19 | 417 | 154 | 8068 | 9.4211
40 | 56 \20 | 1518 | 643 | 30512 | 23.8419
41 | 56 \21 | 5133 | 2027 | 96128 | 57.868
42 | 56 \22 | 3120 | 1342 | 49202 | 30.3995
43 | 56 \23 | 2583 | 1394 | 43368 | 29.2691
44 | 56 \24Б | 172 | 90 | 3806 | 2.5993
45 | 56 \26 | 741 | 286 | 23198 | 6.5193
46 | 56 \27 | 654 | 285 | 22726 | 2.697
47 | 56 \28 | 907 | 283 | 23491 | 5.1824
48 | 58 \12 | 1660 | 842 | 36220 | 32.0588
49 | 58 \12В | 1131 | 306 | 21353 | 19.56
50 | 58 \13 | 626 | 297 | 12255 | 1.16
51 | 58 \15 | 1914 | 1005 | 36480 | 17.2506
52 | 58 \16 | 662 | 232 | 11994 | 11.2128
53 | 58 \18 | 2031 | 1095 | 38639 | 7.1399
54 | 58 \20 | 1726 | 755 | 30821 | 20.0264
55 | 58 \21 | 2296 | 955 | 41365 | 32.3033
56 | 58 \23\1 | 1868 | 872 | 40652 | 16.9478
57 | 58 \23\2 | 825 | 437 | 17758 | 6.5212
58 | 58 \23\3 | 2839 | 1090 | 60419 | 46.4484
59 | 58 \23\4 | 1086 | 533 | 26719 | 8.5643
60 | 59 \05 | 2899 | 1730 | 57058 | 3.6911
61 | 59 \06 | 2091 | 1048 | 38506 | 18.0995
62 | 59 \08АБ | 1285 | 699 | 26333 | 0.9153
63 | 59 \08В | 244 | 159 | 6142 | -1.6574
64 | 59 \09 | 2350 | 1224 | 48405 | 14.7758
65 | 59 \12 | 1321 | 808 | 24422 | -8.3417
66 | 59 \13 | 1535 | 847 | 27431 | -3.3451
67 | 59 \14 | 4611 | 1951 | 84472 | 40.1109
68 | 59 \15 | 772 | 356 | 14511 | 5.1626
69 | 59 \16\1 | 273 | 169 | 5926 | -0.5544
70 | 59 \16\2 | 946 | 427 | 18842 | 7.0582
71 | 59 \17 | 1528 | 769 | 27420 | 7.1286
72 | 59 \20 | 268 | 139 | 7916 | 1.602
73 | 6 \01 | 4144 | 1750 | 108319 | 13.05
74 | 6 \02 | 1965 | 1269 | 38956 | 0.2232
75 | 6 \03 | 1648 | 769 | 37409 | 3.3163
76 | 6 \05 | 672 | 292 | 16417 | 4.4708
77 | 6 \06 | 592 | 161 | 7734 | 7.7472
78 | 6 \07 | 677 | 182 | 11014 | 14.9355
79 | 6 \10 | 921 | 356 | 14562 | -0.5351
80 | 6 \11 | 474 | 169 | 7763 | 0.8933
81 | 6 \12 | 523 | 166 | 10086 | 2.6464
82 | 6 \13 | 432 | 142 | 7364 | 4.9812
83 | 6 \15 | 405 | 178 | 9642 | -0.4337
84 | 62 \01 | 679 | 164 | 14361 | 12.3518
85 | 62 \01\1 | 584 | 318 | 15384 | -1.3548
86 | 62 \02 | 1717 | 1337 | 44615 | -46.9343
87 | 62 \03 | 482 | 196 | 9574 | 3.5677
88 | 62 \05 | 2731 | 991 | 62838 | 39.2838
89 | 62 \08 | 1348 | 686 | 25469 | 3.9731
90 | 62 \09 | 1223 | 520 | 21191 | 9.4167
91 | 62 \09\1 | 240 | 126 | 5963 | 1.5644
92 | 62 \10 | 640 | 319 | 13454 | 2.2552
93 | 62 \11 | 1191 | 587 | 25154 | 13.5631
94 | 62 \12 | 1236 | 661 | 17206 | 0.001
95 | 62 \12\1 | 268 | 117 | 5274 | 0.0437
96 | 62 \13 | 932 | 576 | 16692 | -4.6645
97 | 62 \15 | 664 | 331 | 16076 | 3.7328
98 | 62 \16 | 712 | 281 | 16408 | 7.4778
99 | 62 \17 | 1521 | 348 | 19873 | 3.3911
100 | 62 \18 | 2088 | 813 | 46423 | -1.2556
101 | 62 \25 | 675 | 193 | 9254 | 6.8408
102 | 62 \26 | 326 | 102 | 6126 | 6.5469
103 | 62 \27 | 508 | 220 | 11233 | 7.2452
104 | 62 \28 | 784 | 401 | 20507 | 1.7361
105 | 62 \30А | 308 | 134 | 10210 | 6.6028
106 | 62 \30Б | 279 | 118 | 7396 | 2.026
107 | 7 \02 | 2665 | 1445 | 53040 | -3.8613
108 | 7 \03 | 1384 | 834 | 29862 | 3.9135
109 | 7 \04 | 680 | 273 | 12770 | 2.0694
110 | 7 \05 | 733 | 255 | 14608 | 4.2457
111 | 7 \06 | 820 | 210 | 20437 | 17.9999
112 | 7 \07 | 1816 | 743 | 34158 | 16.5088
113 | 7 \08 | 432 | 160 | 7422 | 4.0349
114 | 7 \09 | 422 | 142 | 7573 | 7.7712
115 | 7 \10 | 454 | 177 | 7856 | 5.204
116 | 7 \13 | 3865 | 1846 | 83318 | 14.3417
117 | 7 \15 | 1542 | 515 | 24773 | 16.7552
118 | 7 \16 | 1035 | 271 | 20047 | 24.1748
119 | 7 \17 | 1092 | 440 | 22284 | 10.6681
120 | 7 \18 | 1258 | 582 | 23555 | 12.5239
121 | 7 \21 | 1577 | 673 | 28821 | 5.4732
122 | 7 \23 | 2304 | 1026 | 44567 | 13.0189
123 | 7 \25 | 3254 | 1443 | 60675 | 10.5041
124 | 7 \26 | 1497 | 611 | 32314 | 25.2383
125 | 7 \27 | 898 | 308 | 29311 | 17.6176
|  | 181962 | 78666 | 3535597 | 1321.3268
Гл.энергетик |  |  |  | Хафизуллин Н.С.