## Лист3
Расход энергоресурсов за сентябрь 2012 г.
по ж/домам,обслуживаемым ООО УК "Электротехников"
№ п/п | № ж/д | ХВС, м3 | ГВС,м3 | Эл.энергия, кВт*ч | Отопление, Гкал | Всего ХВС |  | бойлер | На ХВС
1 | 32 \01 | 7355 | 2210 | 145914.3 | 0
2 | 32 \01Б | 759 | 156 | 14476.6 | 0 | 4494 | 6\01 | 3507 | 987
3 | 32 \02 | 1009 | 333 | 18562.2 | 0 | 6696 | 56\17 | 2678 | 4018
4 | 32 \03 | 3382 | 1129 | 71169 | 0 | 1417 | 58\12В | 484 | 933
5 | 32 \04 | 3779 | 1445 | 96820.6 | 0 | 1147 | 58\13 | 466 | 681
6 | 32 \05 | 3456 | 1220 | 64187.9 | 0 | 13754 |  | 7135 | 6619 | 6619
7 | 32 \06 | 3839 | 1350 | 77997.3 | 0
8 | 32 \07 | 4414 | 1364 | 82254.3 | 0
9 | 32 \09 | 1963 | 693 | 36774.5 | 0
10 | 4 \01 | 435 | 158 | 7908.7 | 0
11 | 4 \02 | 544 | 139 | 8994.3 | 0
12 | 4 \04 | 2145 | 608 | 38003.9 | 0
13 | 4 \06 | 1942 | 787 | 39882.3 | 0
14 | 4 \08 | 1774 | 558 | 32553.3 | 0
15 | 4 \10 | 1178 | 452 | 23655.3 | 0
16 | 4 \11 | 1428 | 418 | 26934.3 | 0
17 | 4 \12 | 1142 | 415 | 23965.1 | 0
18 | 4 \13 | 1281 | 437 | 26898.9 | 0
19 | 4 \14 | 527 | 114 | 8479.4 | 0
20 | 4 \15 | 1055 | 247 | 19275.8 | 0
21 | 4 \17 | 414 | 99 | 8437.7 | 0
22 | 4 \18 | 529 | 163 | 8714 | 0
23 | 4 \20 | 415 | 177 | 8962.6 | 0
24 | 4 \21 | 1050 | 336 | 17311.3 | 0
25 | 4 \22 | 361 | 129 | 7438.3 | 0
26 | 4 \23 | 502 | 143 | 8083.6 | 0
27 | 4 \25 | 1061 | 354 | 13162.7 | 0
28 | 4 \26 | 541 | 183 | 8641.8 | 0
29 | 4 \27 | 734 | 296 | 13019.7 | 0
30 | 5 \01 | 2223 | 929 | 57027.6 | 0
31 | 5 \03 | 1563 | 579 | 28487.6 | 0
32 | 5 \05 | 3299 | 1222 | 62908.4 | 0
33 | 5 \07 | 664 | 244 | 13389.8 | 0
34 | 56 \11 | 2766 | 804 | 45902.2 | 0
35 | 56 \13 | 2100 | 477 | 33371.3 | 0
36 | 56 \15 | 2036 | 559 | 31345.8 | 0
37 | 56 \17 | 4565 | 1795 | 102076 | 0
38 | 56 \18 | 522 | 154 | 8341.9 | 0
39 | 56 \19 | 475 | 121 | 9738.3 | 0
40 | 56 \20 | 1621 | 551 | 32780 | 0
41 | 56 \21 | 5572 | 1438 | 106869.8 | 0
42 | 56 \22 | 3262 | 962 | 51858.5 | 0
43 | 56 \23 | 2883 | 957 | 47329.9 | 0
44 | 56 \24Б | 173 | 67 | 4711.1 | 0
45 | 56 \26 | 837 | 215 | 28310.4 | 0
46 | 56 \27 | 730 | 200 | 27707.6 | 0
47 | 56 \28 | 791 | 232 | 27775.6 | 0
48 | 58 \12 | 2687 | 0 | 41699.9 | 0
49 | 58 \12В | 978 | 160 | 26410.3 | 0
50 | 58 \13 | 744 | 221 | 15604.5 | 0
51 | 58 \15 | 1698 | 678 | 44632.6 | 0
52 | 58 \16 | 657 | 187 | 14493.9 | 0
53 | 58 \18 | 2280 | 736 | 45172.2 | 0
54 | 58 \20 | 1953 | 522 | 36422.5 | 0
55 | 58 \21 | 2568 | 714 | 49643.2 | 0
56 | 58 \23\1 | 2199 | 595 | 48231.8 | 0
57 | 58 \23\2 | 1056 | 327 | 22145 | 0
58 | 58 \23\3 | 3402 | 912 | 72751.2 | 0
59 | 58 \23\4 | 1369 | 401 | 33246.3 | 0
60 | 59 \05 | 3281 | 1509 | 65820.5 | 0
61 | 59 \06 | 2216 | 874 | 45519.1 | 0
62 | 59 \08АБ | 1513 | 573 | 33626 | 0
63 | 59 \08В | 256 | 116 | 7036.7 | 0
64 | 59 \09 | 2601 | 1252 | 67961.4 | 0
65 | 59 \12 | 1608 | 561 | 28732.6 | 0
66 | 59 \13 | 1876 | 552 | 31494.7 | 0
67 | 59 \14 | 4838 | 1652 | 101516.6 | 0
68 | 59 \15 | 869 | 296 | 16801.4 | 0
69 | 59 \16\1 | 290 | 151 | 6718.7 | 0
70 | 59 \16\2 | 1089 | 316 | 23196.8 | 0
71 | 59 \17 | 1745 | 594 | 33747.9 | 0
72 | 59 \20 | 309 | 102 | 9690.3 | 0
73 | 6 \01 | 5640 | 1754 | 122810.8 | 0
74 | 6 \02 | 2366 | 814 | 46778.3 | 0
75 | 6 \03 | 1753 | 574 | 42763 | 0
76 | 6 \05 | 719 | 286 | 24588.7 | 0
77 | 6 \06 | 592 | 168 | 9183.7 | 0
78 | 6 \07 | 752 | 139 | 12911.4 | 0
79 | 6 \10 | 937 | 338 | 17731.2 | 0
80 | 6 \11 | 546 | 175 | 10291.7 | 0
81 | 6 \12 | 525 | 196 | 13120.9 | 0
82 | 6 \13 | 480 | 145 | 8997 | 0
83 | 6 \15 | 501 | 201 | 12077.3 | 0
84 | 62 \01 | 550 | 168 | 16663.7 | 0
85 | 62 \01\1 | 657 | 251 | 19090.9 | 0
86 | 62 \02 | 1927 | 908 | 48604 | 0
87 | 62 \03 | 423 | 161 | 10330.5 | 0
88 | 62 \05 | 3021 | 898 | 69014.3 | 0
89 | 62 \08 | 1504 | 576 | 29375.3 | 0
90 | 62 \09 | 1207 | 365 | 23583.5 | 0
91 | 62 \09\1 | 343 | 117 | 6841.3 | 0
92 | 62 \10 | 682 | 294 | 13346.3 | 0
93 | 62 \11 | 1352 | 543 | 29032.9 | 0
94 | 62 \12 | 1047 | 378 | 19224.1 | 0
95 | 62 \12\1 | 261 | 103 | 5746.5 | 0
96 | 62 \13 | 958 | 374 | 19326.4 | 0
97 | 62 \15 | 679 | 259 | 20650.9 | 0
98 | 62 \16 | 736 | 235 | 20621.2 | 0
99 | 62 \17 | 1208 | 430 | 17901 | 0
100 | 62 \18 | 1990 | 658 | 54145 | 0
101 | 62 \25 | 730 | 140 | 9778.8 | 0
102 | 62 \26 | 332 | 137 | 7458 | 0
103 | 62 \27 | 535 | 184 | 14982.7 | 0
104 | 62 \28 | 894 | 329 | 23394.5 | 0
105 | 62 \30А | 340 | 109 | 13474 | 0
106 | 62 \30Б | 301 | 84 | 7763.4 | 0
107 | 7 \02 | 3000 | 1036 | 67622.4 | 0
108 | 7 \03 | 1491 | 689 | 37225.9 | 0
109 | 7 \04 | 735 | 187 | 16052.5 | 0
110 | 7 \05 | 761 | 190 | 16195 | 0
111 | 7 \06 | 1015 | 206 | 28995.2 | 0
112 | 7 \07 | 2170 | 538 | 43679.7 | 0
113 | 7 \08 | 447 | 107 | 9070.5 | 0
114 | 7 \09 | 475 | 112 | 9388.3 | 0
115 | 7 \10 | 513 | 108 | 9386.2 | 0
116 | 7 \13 | 4673 | 1372 | 99505.7 | 0
117 | 7 \15 | 1529 | 446 | 30638.1 | 0
118 | 7 \16 | 1212 | 247 | 23186.7 | 0
119 | 7 \17 | 1218 | 363 | 24106.6 | 0
120 | 7 \18 | 1532 | 447 | 27477.4 | 0
121 | 7 \21 | 1732 | 513 | 33254.6 | 0
122 | 7 \23 | 2638 | 823 | 51286.7 | 0
123 | 7 \25 | 3683 | 1056 | 75612.8 | 0
124 | 7 \26 | 1787 | 439 | 35880.8 | 0
125 | 7 \27 | 922 | 248 | 38481 | 0
|  | 197199 | 63238 | 4099376.9 | 0
Гл.энергетик |  |  |  | Хафизуллин Н.С.